












Виробник: ТОВ «КАБЕЛЬНА АРМАТУРА»




                 

                          КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТНА»

ПАКУВАЛЬНИЙ   ЛИСТ

Муфта кабельна з’єднувальна 1 кВ ПСВ 

термоусаджувальна з’єднувальна  на комплект з трьох одножильних 

або на трьох/чотирьохжильний кабель з пластмасовою ізоляцією для водозанурювальних насосів  напругою до 1 кВ включно

	№
	Перелік комплектуючих
	ПСВ 
1,5-6
	ПСВ
10-16

	1
	Манжета для ізолювання гільзи, шт
	3

13х4х4,0х100
	3
25/10х3,3х150

	2
	Труба захисний кожух, шт   
	1

32х12х3,3х150
	1

48х12х7х300

	3
	Герметик заповнювач для герметизації вузла заземлення ГЗЗ (стрічка 1 шт), компл
	1
	1

	4*
	Гільза з’єднувальна ізольована під опресування, шт
	3
	3

	5
	Технічний паспорт (пакувальний лист) / інструкція з монтажу, шт 
	1
	1

	6
	Упаковка, шт
	1
	1

	Вага брутто (не більше), кг
	0,2
	0,6

	*Типорозмір гільзи обирається відповідно до перерізу кабелю



